## FEC1120527
|  | 艾力克電機股份有限公司 |  |  |  |  | 高雄市仁武區永新六街77巷1號
|  | ERIC Power of Facility inspection & maintenance Co.,Ltd. |  |  |  |  | TEL: 07-3718895
FAX: 07-3729077
工 程 確 認 單
客戶名稱 | 華城電機股份有限公司 |  |  | 統一編號 | 33284077 |  | 報價單號 | FEC1120527
聯絡人 | 邱心妮 小姐 |  |  | Mobile: | 0928-462831 |  | 確認日期 | 112.05.09
ADD | 桃園縣中壢市吉林路10號(中壢工業區) |  |  | TEL: | 03-4510711*329 |  | 地點 | 雲林
E-MAIL | annie@fortune.com.tw |  |  | FAX: | 03-4526118
Project | 台灣化學 PTA廠變壓器測試 (2023-37)
工程編號
項序 Item | 品 名 規 格 Description |  |  | 單位 Unit | 數量 Quantity | 完成數量 | 備註 Remarks | 每日出工人數
1 | 變壓器檢測不分容量(匝比、絕緣電阻、線圈電阻、電力因數) |  |  | ST | 23
2 | 變壓器絕緣紙水份檢測電介質頻率響應(DFR) |  |  | ST | 25
現場聯絡人 :
1.即日起.零星工程確認後即產生此工程確認單.請組長轉此單給施工人員. 務必落實派工單資料填寫完整. 2.本單完工後請連同派工單一併回傳. 3.本單請勿任意丟棄.請嚴守資料保密原則.
備註： | 試驗項目代號
A：絕緣電阻試驗 |  |  | F：動作特性試驗
B：耐壓及介質吸收試驗 |  |  | G：絕緣油試驗
C：接觸電阻試驗(低電阻試驗) |  |  | H：匝比試驗
D：電力因數試驗 |  |  | I: 週波測試
E：接地電阻試驗 |  |  | J: Injetion test
190
3
190
3
190
3
190
3
190
3
190
3
190
3
190
3
190
3
190
3
190
3
190
3
190
3
190
3
190
3
190
3
190
3
190
3
190
3
190
3
190
3
190
3
190
3
190
3
190
3
190
3
190
3
190
3
190
3
190
3
190
3
190
3
190
3
190
3
190
3
190
3
190
3
190
3
190
3
190
3
190
3
190
3
190
3
190
3
190
3
190
3
190
3
190
3
190
3
190
3
190
3
190
3
190
3
190
3
190
3
190
3
190
3
190
3
190
3
190
3