## V3.0-派工單 1110810
艾力克電機股份有限公司 派工測試簽收單
客戶名稱 |  | CLIENT |  |  |  | 報價單碼 |  | QUOTATION_ID |  |  | 施工日期 |  | CONSTRUCTION_DATE
請購單位 (業主) |  | REQUISITION |  |  |  | 訂單單號 |  | (工程部勿填) |  |  | 完工日期 |  | COMPLETION_DATE
工程名稱 |  | PROJECT_NAME |  |  |  | 施工地點 |  | LOCATION |  | 支援公司 (人數/姓名) |  |  | 手稿預計 回傳日 |  | MANUSCRIPT_RETURN_DATE
使用車輛 |  | VEHICLE | [10 empty] | 使用自用車 |  |  | 代碼 | SCE110011101--110100 | 代碼 | @60TT002--110100
檢測人員 |  | WORK_EMPLOYEE
每日進/出廠儀器、材料
*進廠：產編請畫○；出廠：產編請畫\；若有未出廠之儀器請以【-數量】表示在前面空格
| [驗電筆] A01.A02.A04.A05 A06.A08.A09.A10.A74.A75 |  |  |  | [直流耐壓]A24.A124.A141 |  |  |  | [DC]D33.D43.D117.D118 |  |  | [電鑽-]B20.B113.B347 |  |  | 放電棒 支
[5 empty] | [極低頻]A117.A118(HVA45) |  |  |  | [UPS]D05.D144.D145.D146 |  |  | [充電電鑽-BOSCH] B19.B275.B276 |  |  | 酒 精 罐
| [三用電錶] A16.A17.A27.A29 A30.A31.A32.A133.A134 |  |  |  | [極低頻]A34+A35(HVA60) |  |  |  | [CPC100]A115.A142.日幸 | [5 empty] | 刷具(長) 支
[5 empty] | [商頻耐壓]A36.A111 |  |  |  | [TESTRANO 600]A93.A114 |  |  | [L型衝擊板手] B140.B205.B335 |  |  | 刷具(短) 支
| [電驛測試器] A12.A106.A119+A120.A94 A96.A97.A136.A143+A144 |  |  |  | [繞阻變形]A80 |  |  |  | [CT-Analyzer]A125+A126 | [5 empty] | 工作桌 張
[5 empty] | [SF6濃度露點/]A53 |  |  |  | [油中含水量-DFR]A79.日幸 |  |  | [對講機]D20.D21.D38 D40.D59.D60.D61.D127 D157.D158 |  |  | 工作椅 張
| [模組測試器] A48.A49.A50.A51. ABB_1.2.3.4.5 |  |  |  | [SF6測漏儀]A54 |  |  |  | [絕緣油耐壓]A69 | [5 empty] | 工作燈 盞
[5 empty] | [SO2濃度分析]A132 |  |  |  | [TTR-單相匝比]A18 |  |  | [吸塵器]B31.B91.B96 B97.B270.B271 |  |  | 手推車 台
| [高阻計] A14.A15.A77.A78 A100.A102.A122.A123 |  |  |  | [相位角計]A19.A103+A104 |  |  |  | [DAC]A127+A128+A129 | [5 empty] | 延長線 捲
[5 empty] | [極化指數]A43.A112 |  |  |  | [自藕TR/CPOL2]A98.A138 |  |  | [發電機] B88.B98.B249.B250 |  |  | 安全帶 條
| [小接觸]A21.A42.A101 |  |  |  | [低壓高阻計]A22.A40.A73 |  |  |  | [插式小電錶]A108.A109 | [5 empty] | 電纜頭 顆
| [大接觸]A25.A110.A131 |  |  |  | [接地電阻計] A23.A39.A105.A150 |  |  |  | [376勾錶/勾式電壓電流計] A67.A145.A146.A147.A148 |  |  | [TSMC手機]D09.D10 |  |  | 筆 電 台
| [週波-9812A]A33.A47.A89 | [10 empty] | [i pad]D136.D137 |  |  | 籃 子 籃
| [週波-衝程]A26.A99 |  |  |  | [高壓對相器]A135 |  |  |  | [防電弧大衣]C55.C150 |  |  | [LED燈條]B360.B361
| [大電流產生器]A121 |  |  |  | [電容錶]A37.A38.A71 |  |  |  | [5KV絕緣手套] C133.C179.C180.C21.C22 |  |  | ※其他儀器(自行填寫):
| [IR熱像儀]A45.A107.A116 |  |  |  | [電力因數-2.5kV]A90.A113
| [酒測/氣體偵測]A130.A137 |  |  |  | [電力因數-TD1]A44 |  |  |  | [30KV絕緣手套]C23.C24.C81
| [校正器]A151 |  |  |  | [電力品質分析儀]A52 |  |  |  | [30KV絕緣雨鞋]C25.C26 |  |  | 清點人(簽名):
| [打字機]A41 |  |  |  | [拉壓計/相序計]A46、A11 |  |  |  | [40KV高壓絕緣毯]C53.C54 |  |  | 會點人(簽名):
檢驗日期 |  | 試驗地點 |  | 檢測項目 |  |  | 廠牌規格/額定電壓 |  |  |  |  | 加壓等級 |  | 數量
TEST_ITEM | [13 empty] | 迴路
每相 條
共 條
迴路
每相 條
共 條
迴路
每相 條
共 條
A.絕緣電阻 |  | B.吸收比 |  | C.Tan Delta測試 |  |  | D.VLF測試 |  |  | E.變壓器測試 |  | F.DAC測試 |  | G.套管測試
H.接續拆裝 |  | I.電纜拆裝 □含固定座拆裝 |  |  |  |  | J.SF6濃度含水量 |  |  | K.施做電纜頭
【帶班主管】應確認事項: (1)工程完工後，請務必填寫「完工日期」，並檢附完工工程確認單、託工單。 (2)清點人及會點人需確認儀器是否確實勾選。 (3)施工完畢之當日，請務必完成業主簽名並回傳。
備註：(異常報告)待辦及聯繫事項 | [12 empty] | ※ 如有跨日，需有2位被交接人
※現場未復原之設備: | [12 empty] | 交接人_簽名:
被交接人(1)_簽名:
被交接人(2)_簽名:
總經理 |  |  | 經理 |  |  | 帶班主管 |  |  |  | 填表人 |  |  | 業主簽名