## NY1120612
|  | 艾力克電機股份有限公司 | [6 empty] | 高雄市仁武區 永新六街77巷1號
TEL: 07-3718895
|  | ERIC Power of Facility inspection & maintenance Co.,Ltd. | [6 empty] | FAX: 07-3729077
報 價 單
ESTIMATE
hide_key | hide_name
業主名稱 | CLIENT |  |  |  |  | 統一編號 | TAX_ID |  | 報價單號 | QUOTATION_ID
聯絡人 | CONTACT_PERSON |  |  |  |  | Mobile: | MOBILE |  | 報價日期 | quote_date
ADD | ADDRESS |  |  |  |  | TEL: | TEL |  | 業務助理 | BUSINESS_ASSISTANT
E-MAIL | EMAIL |  |  |  |  | FAX: | FAX |  | 報價有效期 | QUOTE_VALIDITY_PERIOD
Project | PROJECT_NAME | [7 empty] | 業助電話 | BUSINESS_TEL
項序 Item | 品 名 規 格 Description |  |  |  | 合約編號 | 單位 Unit | 數量 Quantity | 單價 Unit Price | 總價 Total | 備註 Remarks
ITEM_LIST
總 金 額 |  | all_sum | [7 empty] | （不含5%營業稅)
SUM
v本報價有效期限為報價日起算2週內
v若同意本報價單內容，請於買方蓋章處用印回覆.
v本公司將於收到用印確認後，即進行後續派工流程.
v付款方式:完工請款100%.發票開立後票期30天.
[6 empty] | 買方蓋章處 |  |  | 估 價 蓋 章 處
備註： | 試驗項目代號
A：絕緣電阻試驗 |  |  | F：動作特性試驗
B：耐壓及介質吸收試驗 |  |  | G：絕緣油試驗
C：接觸電阻試驗(低電阻試驗) |  |  | H：匝比試驗
D：電力因數試驗 |  |  | I: 週波測試
E：接地電阻試驗 |  |  | J: Injetion test

## 菜單
項次 | 加 工 項 目 | 製 品 編 號 | 合約代號 | 品 名 規 格 | 單位 | 金額 | 週期/年
1 | 配電盤器具測試 | G002 | HV00Z00E02 | 現場大電流注入試驗(負載數) | ST | 745 | 新設/異常
2 | 配電盤器具測試 | G003 | LV00Z00E0K | 33KV GIS銅排耐壓試驗(主銅排數) | ST | 1785
3 | 配電盤器具測試 | G004 | LV00Z00E0J | 33KV GIS CABLE耐壓試驗(CABLE數) | PC | 630 | 2
4 | 配電盤器具測試 | G005 | LV00Z00E1G | 馬達保護電驛試驗(RELAY數) | PC | 605 | 1
5 | 配電盤器具測試 | G006 | LV00Z00E0L | 50+51/50N+51N動作試驗(相數) | PC | 365 | 1
6 | 配電盤器具測試 | G007 | HV00Z00E04 | SEQUENCE TEST (盤數) | ST | 545
7 | 配電盤器具測試 | G008 | HV00Z00E05 | 87相序及動作試驗(RELAY數) | ST | 1095 | 1
8 | 配電盤器具測試 | G009 | HV00Z00E07 | 各式斷路器 | ST | 430 | 1
9 | 配電盤器具測試 | G010 | HV00Z00E09 | 比流器、比壓器 | ST | 165 | 1
10 | 配電盤器具測試 | G011 | LV00Z00E24 | 變壓器 | ST | 408 | 1
11 | 配電盤器具測試 | G012 | LV00Z00E0F | 電容器、電抗器 | ST | 156 | 1
12 | 配電盤器具測試 | G013 | HV00Z00E10 | 避雷器 | ST | 165 | 1
13 | 配電盤器具測試 | G014 | HV00Z00E06 | 電力電纜 | PC | 142 | 1
14 | 配電盤器具測試 | G015 | HV00Z00E11 | 匯流排 | ST | 218 | 1
15 | 配電盤器具測試 | G016 | HV00Z00E12 | 接地系統 | ST | 175
16 | 配電盤器具測試 | G017 | LV00Z00E1Q | NFB(ST)含大電流注入試驗 | ST | 183 | 新設/異常
17 | 配電盤器具測試 | G018 | LV00Z00E0E | 馬達電流反應波形檢測 | ST | 314
18 | 配電盤器具測試 | G019 | LV00Z00E0Q | CB spring charged 動作時間測試 | ST | 172
19 | 配電盤器具測試 | G020 | LV00Z00E1S | PT/CT二次迴路電阻測試，極性、比例測試 | ST | 230 | 新設、汰換或配合業主要求
20 | 配電盤器具測試 | G021 | LV00Z00E2N | 避雷器洩漏電流及接線檢查 | ST | 130 | 3
21 | 配電盤器具測試 | G022 | LV00Z00E0H | 24KV以下盤體商用頻率耐壓測試 | ST | 1680
22 | 配電盤器具測試 | G023 | LV00Z00E1L | ELR+ZCT動作測試 | PC | 535
23 | 配電盤器具測試 | G024 | LV00Z00E1X | 電磁開關工作電壓遞減動作測試 | PC | 230
24 | 配電盤器具測試 | G025 | LV00Z00E13 | Relay 27/59 動作測試 | PC | 384 | 1
25 | 配電盤器具測試 | G026 | LV00Z00E14 | Relay 67/67N 動作測試 | PC | 1095 | 1
26 | 配電盤器具測試 | G027 | LV00Z00E15 | Relay 81L/81H 動作測試 | PC | 416 | 1
27 | 配電盤器具測試 | G028 | LV00Z00E17 | Relay 工作電壓頻率測試 | PC | 356
28 | 配電盤器具測試 | G029 | LV00Z00E18 | Relay 工作電壓壓降測試 | PC | 250
29 | 配電盤器具測試 | G030 | LV00Z00E1C | Relay 跳脫線圈迴路斷線自我偵測功能核對 | PC | 315
30 | 配電盤器具測試 | G031 | LV00Z00E1A | Relay 正式送電後量測值檢查 | PC | 178
31 | 配電盤器具測試 | G032 | LV00Z00E19 | Relay 內部所儲存故障電壓及電流波形下載 | PC | 245
32 | 配電盤器具測試 | G033 | LV00Z00E16 | Relay DI/DO、AI/AO、CFC 功能測試 | PC | 440 | 1
33 | 配電盤器具測試 | G034 | LV00Z00E2G | Relay 燈號中文標記(盤數) | ST | 135
34 | 配電盤器具測試 | G035 | LV00Z00E1B | Relay 送電後比壓器模擬抽出測試 | PC | 44
35 | 配電盤器具測試 | G036 | LV00Z00E0S | CT 飽和曲線測試 | PC | 1050
36 | 配電盤器具測試 | G037 | LV00Z00E1M | GIS 濃度露點測試(依氣室) | ST | 2720
37 | 配電盤器具測試 | G038 | LV00Z00E09 | 熱影像檢測及報告(盤數) | ST | 548
38 | 配電盤器具測試 | G039 | LV00Z00E1P | MCC盤清潔(盤數) | ST | 1313 | 1
39 | 配電盤器具測試 | G040 | LV00Z00E2F | ACB 控制單元電池更換 | PC | 204
40 | 配電盤器具測試 | G041 | LV00Z00E0N | ACB 模組測試及動作測試 | PC | 1865 | 1
41 | 配電盤器具測試 | G042 | LV00Z00E1W | 單相轉換器測試 | PC | 482 | 新設/異常
42 | 配電盤器具測試 | G043 | LV00Z00E1F | 三相轉換器測試 | PC | 482 | 新設/異常
43 | 配電盤器具測試 | G044 | LV00Z00E1Y | 電流.電壓表測試 | PC | 482 | 新設/異常
44 | 配電盤器具測試 | G045 | LV00Z00E1V | 低壓絕緣測試內阻量測 | PC | 482 | 2
45 | 配電盤器具測試 | G046 | LV00Z00E0R | CB三相同步動作跳脫時間測試 | ST | 965 | 1
46 | 配電盤器具測試 | G076 | LV00Z00E0G | 雙迴路高壓對相檢測 | ST | 21940
47 | 配電盤器具測試 | G077 | LV00Z00E1U | 主變壓器87T短路試驗 | ST | 6510
48 | 配電盤器具測試 | G078 | LV00Z00E1E | VCB/VCS真空球AC耐壓測試 | PC | 656 | 新設/3
49 | 配電盤器具測試 | G079 | LV00Z00E1Z | 1000KVA以下變壓器清潔保養 | ST | 2632 | 1
50 | 配電盤器具測試 | G080 | LV00Z00E20 | 1001KVA以上~3000KVA 變壓器清潔保養 | ST | 4938 | 1
51 | 配電盤器具測試 | G081 | LV00Z00E21 | 3001KVA以上~5000KVA 變壓器清潔保養 | ST | 5985 | 1
52 | 配電盤器具測試 | G082 | LV00Z00E22 | 5001KVA以上~7500KVA 變壓器清潔保養 | ST | 8310 | 1
53 | 配電盤器具測試 | G083 | LV00Z00E23 | 7501KVA以上~15000KVA 變壓器清潔保養 | ST | 10500 | 1
54 | 配電盤器具測試 | G084 | LV00Z00E1R | NGR 清潔保養 | ST | 924 | 1
55 | 配電盤器具測試 | G085 | LV00Z00E26 | 變壓器控制功能測試 | ST | 655 | 新設、汰換或配合業主要求
56 | 配電盤器具測試 | G086 | LV00Z00E0T | CT/PT介質電力因數測試 | ST | 655 | 新設/3
57 | 配電盤器具測試 | G087 | LV00Z00E1D | VCB/VCS介質電力因數測試 | ST | 880
58 | 配電盤器具測試 | G088 | LV00Z00E25 | 變壓器介質電力因數測試 | ST | 1730 | 新設/3
59 | 配電盤器具測試 | G089 | LV00Z00E0P | BUS BAR介質電力因數測試 | ST | 315 | 3
60 | 配電盤器具測試 | G090 | LV00Z00E1T | VCB/VCS 視覺檢查,機構潤滑保養 | ST | 655 | 1
61 | 配電盤器具測試 | LA08 | HV00Z00E01 | 高壓盤清潔(盤數) | ST | 1310 | 1
62 | 配電盤器具測試 | LA09 | LV00Z00E01 | 低壓盤清潔(盤數) | ST | 655
63 | 配電盤器具測試 | LA10 | LV00Z00E1N | MCC盤清潔(單元室) | ST | 164 | 1
64 | 配電盤器具測試 | GA03 | LV00Z00E0C | 33kV 電纜頭拆除復原(相數) | PC | 2710 | 2
65 | 配電盤器具測試 | GA04 | LV00Z00E49 | 變壓器部分放電測試 | ST | 7350 | 配合業主要求
66 | 配電盤器具測試 | GA05 | LV00Z00E4A | GIS部分放電測試(盤數) | ST | 15750 | 異常
67 | 配電盤器具測試 | GA06 | LV00Z00E4C | GIS電纜部分放電測試(盤數) | ST | 10970
68 | 配電盤器具測試 | GA07 | LV00Z00E4B | VCS/VCB部分放電測試 | ST | 3150
69 | 配電盤器具測試 | GA08 | LV00Z00E4D | CT/PT部分放電測試 | PC | 1575
70 | 配電盤器具測試 | GA09 | LV00Z00E12 | SPACOM SERIES RELAY電驛電路板測試 | ST | 734
71 | 配電盤器具測試 | GA10 | LV00Z00E48 | VCS模擬跳脫試驗 | ST | 1575
72 | 配電盤器具測試 | GA11 | - | 異常修改單元 | UN | 105
73 | 配電盤器具測試 | GA13 | LV00Z00E7X | 最低出工工資(人/次) | ST | 2500
74 | 配電盤器具測試 | GA44 | LV00Z00E7C | VCS夾爪拉力測試 | ST | 525
75 | 配電盤器具測試 | GA45 | LV00Z00E7B | VCB/VCS銅柱接觸電阻測試 (加DC100A~200A) | ST | 987
76 | 配電盤器具測試 | GA46 | LV00Z00E7W | VCB/VCS全迴路接觸電阻測試 | ST | 1974 | 1
77 | 配電盤器具測試 | GA47 | LV00Z00E7A | VCB/VCS Tan θ掃頻式測試 | ST | 3150
78 | 配電盤器具測試 | GA48 | LV00Z00E7P | NFB絕緣及接觸電阻量測 | PC | 630 | 新設/異常
79 | 配電盤器具測試 | GA49 | LV00Z00E7Q | MC電磁接觸器測試 | PC | 839 | 新設/異常
80 | 配電盤器具測試 | GA50 | LV00Z00E76 | 7SJ62 CFC 邏輯測試及修訂 | PC | 1889
81 | 配電盤器具測試 | GA51 | LV00Z00E77 | 7SJ63 CFC 邏輯測試及修訂 | PC | 2255
82 | 配電盤器具測試 | GA52 | LV00Z00E7J | 高低壓BUS BAR全迴路接觸電阻測試 | ST | 985 | 1
83 | 配電盤器具測試 | GA53 | LV00Z00E7K | 高低壓BUS BAR全迴路接觸電阻測試(加DC100~200A) | ST | 990
84 | 配電盤器具測試 | GA54 | LV00Z00E73 | 59V0+50G Primary test | ST | 4094
85 | 配電盤器具測試 | GA55 | LV00Z00E0C | 59V0(64)&50NS(一般饋線) | ST | 1208 | 1
86 | 配電盤器具測試 | GA56 | LV00Z00E72 | 59V0(64)&50NS(50G) Logic test(TR饋線) | ST | 1835 | 1
87 | 配電盤器具測試 | GA57 | LV00Z00E7G | 保護電驛(67G)功能試驗(Primary test) | ST | 10185
88 | 配電盤器具測試 | GA58 | LV00Z00E74 | 67G 高感度偵測(Alam only);(業主提供設定值) | ST | 585
89 | 配電盤器具測試 | GA59 | LV00Z00E75 | 67I 間歇性接地故障功能測試;(業主提供設定值) | PC | 1259
90 | 配電盤器具測試 | GA60 | LV00Z00E79 | PT Tan θ掃頻式測試 | PC | 2624
91 | 配電盤器具測試 | GA61 | LV00Z00E78 | CT/PT Burden (sec. injection method) | ST | 565 | 新設/異常
92 | 配電盤器具測試 | GA62 | LV00Z00E7D | 欠電壓偵測跳脫功能實際測試 | ST | 4030
93 | 配電盤器具測試 | GA63 | LV00Z00E7M | 閉鎖電驛功能(86)及其相關觸動的群組信號動作 | PC | 330 | 1
94 | 配電盤器具測試 | GA64 | LV00Z00E7N | 避雷器洩漏電流量測,分析其諧波成份 | PC | 960
95 | 配電盤器具測試 | GA65 | LV00Z00E7H | 保護電驛用電壓波形量測 | PC | 225
96 | 配電盤器具測試 | GA66 | LV00Z00E7E | 保護電驛(25)功能試驗 | PC | 1730 | 1
97 | 配電盤器具測試 | GA67 | LV00Z00E7F | 保護電驛(32)功能試驗 | PC | 425 | 1
98 | 配電盤器具測試 | GA68 | LV00Z00E7R | 保護電驛(37)功能試驗 | PC | 425 | 1
99 | 配電盤器具測試 | GA69 | LV00Z00E7S | 保護電驛(46)功能試驗 | PC | 425 | 1
100 | 配電盤器具測試 | GA70 | LV00Z00E7T | 保護電驛(48)功能試驗 | PC | 425 | 1
101 | 配電盤器具測試 | GA71 | LV00Z00E7U | 保護電驛(49)功能試驗 | PC | 425 | 1
102 | 配電盤器具測試 | GA72 | LV00Z00E7L | 馬達迴路含cable Tan θ掃頻式測試 | ST | 4200
103 | 配電盤器具測試 | GA73 | LV00Z00E7V | 3.3kV~24kV cable AC耐壓檢測 (VLF) | ST | 5040 | 新設/異常
104 | 配電盤器具測試 | GA74 | LV00Z00E0C | 高壓電力電纜介質電力因數檢測 | 條 | 5460 | >100M/3/6
105 | 配電盤器具測試 | GA75 | LV00Z00E0C | 高壓電纜拆結線(3條) | ST | 2675 | 1
106 | 配電盤器具測試 | GA76 | LV00Z00E0C | MCC夾具接觸電阻測試(單元室) | ST | 680
107 | 配電盤器具測試 | GA77 | LV00Z00E84 | 低壓馬達拆結線(負載數) | ST | 1150
108 | 配電盤器具測試 | GA78 | LV00Z00E85 | GPT商頻耐壓(序號數) | PC | 1150 | 新設/異常
109 | 配電盤器具測試 | GA79 | LV00Z00E86 | MCC盤拆結線(單元室) | ST | 375 | 1
110 | 配電盤器具測試 | GA80 | LV00Z00E87 | 接線及取載試驗(負載數) | ST | 2190 | 新設/異常
111 | 配電盤器具測試 | GA81 | LV00Z00E88 | JSA製作(每案) | ST | 2100
112 | 配電盤器具測試 | GA82 | LV00Z00E83 | VCS斷路器定期保養點檢 | ST | 14700 | 1年/3年
113 | 配電盤器具測試 | GA83 | LV00Z00E82 | GCS斷路器ON/OFF線圈最低動作電壓測試 | ST | 840
114 | 配電盤器具測試 | GA84 | LV00Z00E81 | GCS斷路器氣室壓力檢測 | ST | 525
115 | 配電盤器具測試 | GA85 | LV00Z00E0C | 工地安全衛生費 | UN | 105
116 | 配電盤器具測試 | GA86 | LV00Z00E0C | 變壓器側N相CT注入電流測試 | ST | 2625
117 | 配電盤器具測試 | GA87 | LV00Z00E0C | 高壓電纜遮蔽層絕緣及導通量測（含拆結線） | 條 | 1095
118 | 配電盤器具測試 | GA88 | LV00Z00E0C | 變壓器去磁及消磁處理 | ST | 9450
119 | 配電盤器具測試 | GA89 | LV00Z00E0C | 3.3kV~22.8kV商頻耐壓試驗(含電纜頭拆裝) | ST | 4935
120 | 配電盤器具測試 | GA90 | LV00Z00E0C | 33kV商頻耐壓試驗(含電纜頭拆裝) | ST | 86100
121 | 配電盤器具測試 | GA91 | LV00Z00E0C | 變壓器鐵心絕緣電阻量測 | ST | 3135
122 | 配電盤器具測試 | GA92 | LV00Z00E0C | 送電投入量測激磁湧流與電壓波形量測及記錄 | ST | 9435
123 | 配電盤器具測試 | GA93 | LV00Z00E0C | 變壓器繞組變形試驗 | ST | 24150
124 | 配電盤器具測試 | GA94 | LV00Z00E0C | 保護電驛設定值比對及設定值修改 | ST | 945
125 | 配電盤器具測試 | GA95 | LV00Z00E0C | 緊急事故處理基本工資(人/次) | M/D | 6300
126 | 配電盤器具測試 | GA96 | LV00Z00E0C | 配合業主送電(修繕/歲修/竣工) | M/D | 3150
127 | 配電盤器具測試 | GA97 | LV00Z00E0C | 33kV GIS耐壓測試Dummy Plug安裝 | PC | 1250
128 | 配電盤器具測試 | GA98 | LV00Z00E0C | 高低壓馬達迴路電阻測試 | ST | 630
129 | 配電盤器具測試 | GA99 | LV00Z00E0C | 高低壓馬達遠端(ON/OFF)控制迴路絕緣電阻測試 | ST | 600
130 | 配電盤器具測試 | GAA1 | LV00Z00E0C | GIS SO2測試(依氣室) | ST | 2600
131 | 配電盤器具測試 | GAA2 | LV00Z00E0C | 開工會議,協議組織出工工資 | M/D | 3000
132 | 配電盤器具測試 | GAA3 | LV00Z00E0C | 儀器於歲修日提前入廠定位 | M/D | 3000
133 | 配電盤器具測試 | GAA5 |  | 雙迴路低壓對相檢測(盤數) | ST | 9450
134 | 配電盤器具測試 | GAA6 |  | 電力保險絲內阻量測(台數) | ST | 508
135 | 配電盤器具測試 | GAA7 |  | 87T短路試驗變壓器一次/二次路線舖設(台數) | ST | 11600
136 | 配電盤器具測試 | GAA8 |  | 87T斜率值試驗(台數) | ST | 6140
137 | 配電盤器具測試 | GAA9 |  | 87T諧斜波抑制功能試驗(台數) | ST | 6140
138 | 配電盤器具測試 | GAB0 |  | 高壓盤螺絲鎖固(條數) | ST | 575
139 | 配電盤器具測試 | GAB1 |  | 低壓盤螺絲鎖固(條數) | ST | 575
140 | 配電盤器具測試 | GAB2 |  | MCC盤螺絲鎖固(條數) | ST | 575
141 | 配電盤器具測試 | GAB3 |  | MCC盤單元室螺絲鎖固(單元數) | PC | 168
142 | 配電盤器具測試 | GAB4 |  | 變壓器盤螺絲鎖固(1000kVA~3000kVA) | ST | 2100
143 | 配電盤器具測試 | GAB5 |  | 模注式變壓器 | ST | 3200
144 | 配電盤器具測試 | GAA4 |  | 變壓器(非模注式) | ST | 408
145 | 配電盤器具測試 | GAB6 | LV00Z00E24 | 乾式變壓器(定期檢測)(台數) | ST | 428 |  | 原GAA4
146 | 配電盤器具測試 | GAB7 | LV00Z00E7X | 最低出工工資/專職安全衛生管理人員(人/次) | ST | 2625 |  | 原GA13
147 | 配電盤器具測試 | GAB8 | LV00Z00E7N | 避雷器洩漏電流量測,分析其諧波成份(序號數) | PC | 1006 |  | 原GA64
148 | 配電盤器具測試 | GAB9 | LV00Z00E0C | 變壓器鐵心絕緣電阻量測(TR數) | ST | 3290 |  | 原GA91
149 | 配電盤器具測試 | GAC0 | LV00Z00E0C | 高低壓馬達遠端(ON/OFF)控制迴路絕緣電阻測試(負載數) | ST | 630 |  | 原GA99
150 | 配電盤器具測試 | GAC1 | LV00Z00E0C | 開工會議,工安課程,JSA上課,協議組織出工工資(人/次) | M/D | 3150 |  | 原GAA2
151 | 配電盤器具測試 | GAC2 | LV00Z00E0C | 儀器於歲修日提前入廠定位(人/次) | M/D | 3150 |  | 原GAA3
152 | 配電盤器具測試 | GAC3 |  | 乾式變壓器竣工檢測(台數) | ST | 3350 |  | 原模鑄式變壓器GAB5
153 | 配電盤器具測試 |  |  | 運雜費(新港-基隆縣市) | TR | 4900
154 | 配電盤器具測試 |  |  | 運雜費(新港-宜蘭縣市) | TR | 5600
155 | 配電盤器具測試 | GAD5 |  | 運雜費(新港-台北市、新北市) | TR | 4460
156 | 配電盤器具測試 |  |  | 運雜費(新港-桃園縣市) | TR | 3860
157 | 配電盤器具測試 |  |  | 運雜費(新港-新竹縣市) | TR | 2800
158 | 配電盤器具測試 |  |  | 運雜費(新港-苗栗縣市) | TR | 2410
159 | 配電盤器具測試 |  |  | 運雜費(新港-嘉義縣市) | TR | 700
160 | 配電盤器具測試 |  |  | 運雜費(新港-南投縣市) | TR | 1795
161 | 配電盤器具測試 |  |  | 運雜費(新港-台中市) | TR | 1995
162 | 配電盤器具測試 |  |  | 運雜費(新港-彰化縣市含彰化廠) | TR | 1400
163 | 配電盤器具測試 | GAE3 |  | 運雜費(新港-雲林含麥寮廠) | TR | 1400
164 | 配電盤器具測試 |  |  | 運雜費(新港-台南市) | TR | 1400
165 | 配電盤器具測試 |  |  | 運雜費(新港-高雄市) | TR | 2425
166 | 配電盤器具測試 |  |  | 運雜費(新港-屏東縣市) | TR | 2530
167 | 配電盤器具測試 |  |  | 運雜費(新港-花蓮縣市) | TR | 7700
168 | 配電盤器具測試 |  |  | 運雜費(新港-台東縣市) | TR | 5600
169 | 配電盤器具測試 | GAE9 |  | 路程雜費 | UN | 470
170 | 配電盤器具測試 |  |  | 緊急事故處理基本工資(超出-人天之工時) | HR | 700